Информация о выполняемых работах.

Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных норм.

Ремонт электропроводки в местах общего пользования.

Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток и придомовых территорий.

При проведении технических осмотров и обходов (обследований):

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров);

б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

г) прочистка канализационного лежака;

д) проверка исправности канализационных вытяжек;

е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

ж) частичный ремонт кровли;

При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

б) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;

в) ремонт кровли по результатам осмотров, обходов;

г) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

д) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

е) установка пружин или доводчиков на входных дверях;

ж) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

з) ремонт труб наружного водостока;

и) устранение причин подтапливания подвальных помещений.

Санитарное содержание придомовых территорий:

а) уборка мусора с газона, очистка урн – 5 раз в неделю;

б) уборка мусора на контейнерных площадках – 5 раз в неделю;

в) сдвижка и подметание снега при снегопаде – по мере необходимости (начало работ не позднее 5 часов после начала снегопада;

г) вывоз твердых бытовых отходов – по графику, утвержденному между Управляющей организацией и соответствующим исполнителем.

Подметание полов на площадке 1 этажа – 3 раза в неделю

Дератизация и дезинсекция – по мере необходимости.

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Предоставление регистрационных услуг и выдача справок паспортным столом.

ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по договорам, заключаемым по итогам открытого конкурса, проведенного органом местного самоуправления

|  | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Содержание помещений общего пользования |  |
| 1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 5 раз в неделю |
| 2. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 раза в год |
| 3. Уборка чердачного и подвального помещений | 2 раза в год |
| П. Уборка земельного участка, водящегося в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 4. Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в неделю |
| 5. Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю |
| 6. Уборка мусора на контейнерных площадках | 3 раза в неделю |
| 7. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 раза в неделю |
| 8. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада |
| 9. Ликвидация наледи | по мере необходимости |
| 10. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| Ш. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |
| 11. Консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 1 раз в год |
| 12. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 1 суток |
| 13. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
| 14. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, теплоснабжения, вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год. Прочистка канализационного лежака 1 раз в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 раз в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год. |
| 15. Регулировка и наладка систем отопления | по мере необходимости |
| V. Устранение аварий и выполнение заявок населения |  |
| 16. Аварийное обслуживание | постоянно, на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения. Устранение аварии в течение 60 мин. После получения заявки диспетчером. |
| 17. Выполнение заявок населения | протечка кровли – 1 сутки, замена разбитого стекла - 1 сутки, неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования – 1 сутки, неисправность электрической проводки, оборудования – 3 часа с момента получения заявки. |
| VI. Прочие услуги |  |
| 18. Дератизация | 2 раза в год |
| 19. Дезинсекция | 2 раза в год |