## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома
по адресу: город Кемь, ул. Вокзальная, дом № 3 | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
Общая площадь |  |  |  | 1351.5 |  | м. кв. |  |  |  | № | Наименование | Обьём | Примечание
№ |  |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолженность за31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 1 | Герметизация межблочных швов фасада | 67.5 | кв. 1,4,7
1 | Содержание и текущий ремонт |  | 45349.41 |  | 263010.45 |  | 250606.28 | 12404.17 | 54600.77 | 2 | Установка домофонов в подъездах | 3 | Основание протокол общедомового собрания, использованы средства собранные по ст. "Капитальный ремонт"
2 | Капитальный ремонт |  |  |  | 18967.5 |  | 22120.31 | 0 |  | 3 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
3 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона | 1 | Заявки жильцов
4 | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | 0 |  | 8400 |  | 5600 | 2800 | 2800 | 5 | Установка доводчика | 1 | Заявления жильцов 1 подъезда
| ИТОГО: |  |  |  | 290377.95 |  | 27720.31 | 2800 | 57400.77
Содержание и текущий ремонт
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
1 | Расходы по агентскому договору | [5 empty] | 11935.0965 |  |  | № | Наименование | Обьём | Примечание
2 | Комиссия по приему платежей | [5 empty] | 155.4225 |  |  | 1 | Замена эл. лампочек | 14 | По заявкамм жильцов в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги | [5 empty] | 1163.6415 |  |  | 2 | Установка светильников в сборе | 1 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация | [5 empty] | 2177.82 |  |  | 3 | Установка эл. выключателей | 4 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы | [5 empty] | 37629.8145 |  |  | 4 | Замена электропровода в местах общего пользования | 2 | По результатам осмотров подвалов
6 | Транспортные расходы | [5 empty] | 11629.6575 |  |  | 5 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 2м/п | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала | [5 empty] | 132967.3275 |  |  | 6 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ | [5 empty] | 26743.482 |  |  | 7 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита | [5 empty] | 64400.3 |  |  | 8 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 5м/п | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
10 | Работы с подрядчиками и поставщиками | [5 empty] | 10791.205 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 8 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [6 empty] | 299593.767 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 6 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
Расходы с поставщиками | [9 empty] | 11 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 35 м/п | По результатам осмотров в подвальном помещении
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 12 | Замена соединений в системе водоотведения | 40 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
1 | Ремонт швов | [5 empty] | 42544 |  |  | Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
2 | Установка домофонов в подъездах №1,2,3(затрачены средства собранные по ст. "Капитальный ремонт" | [5 empty] | 97000 |  |  | № | Наименование
| Итого: | [5 empty] | 139544 |  |  | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капит.ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | 3 | Подсыпка дворовой территории
|  | 299593.767 |  |  | 139544 |  | 5600 |  |  | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[10 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[10 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[10 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [6 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров
[10 empty] | 9 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
[10 empty] | 10 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
[10 empty] | 11 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
[10 empty] | 12 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.