## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Вокзальная, дом № 13 | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
Общая площадь |  |  | 3348.5 |  | м. кв. |  |  |  |  | 1 | Установка доводчика под. №3 | 1 | Заявление собственников
№ |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолженность за31.12.2015 г. |  | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 2 | Герметизация межблочных швов | 131.1 | кв. 2,3,17,38,65
1 | Содержание и текущий ремонт | 86828.67 |  | 649629.8 |  | 641003.24 | 8626.56 |  | 87802.24 | 3 | Ремонт мягкой рулонной кровли | 0
2 | Капитальный ремонт |  |  | 45832.2 |  | 53485.19 | 0 |  |  | 4 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
3 | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС | 0 |  | 8400 |  | 5600 | 2800 |  | 2800 | 5 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
| ИТОГО: | 86828.67 |  | 703862 |  | 700088.43 | 11426.56 |  | 90602.24 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
Содержание и текущий ремонт | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  |  | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
1 | Расходы по агентскому договору |  |  |  |  | 29570.6035 |  |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей |  |  |  |  | 385.0775 |  |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
3 | Юридические услуги |  |  |  |  | 2883.0585 |  |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 26 | По заявкамм жильцов в местах общего пользования и в подвальном помещении
4 | Дератизация |  |  |  |  | 3753 |  |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 3 | По заявкам жильцов
5 | Расходы на материалы |  |  |  |  | 93232.2855 |  |  |  | 6 | Установка эл. выключателей | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
6 | Транспортные расходы |  |  |  |  | 28813.8425 |  |  |  | 7 | Замена электропровода в местах общего пользования | 21 | По результатам осмотров подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала |  |  |  |  | 262388.46 |  |  |  | 8 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ |  |  |  |  | 66260.118 |  |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 5 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита |  |  |  |  | 159559.2 |  |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 3 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
10 | Работы с подрядчиками и поставщиками |  |  |  |  | 62967.795 |  |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [5 empty] | 709813.4405 |  |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
[10 empty] | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
Расходы с поставщиками | [9 empty] | 14 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 2 | По результатам осмотров в подвальном помещении
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 2 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
1 | Ремонт швов (локальная смета) |  |  |  |  | 73254 |  |  |  | Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
2 | Ремонт мягкой рулонной кровли |  |  |  |  | 0 |  |  |  | № | Наименование
ИТОГО: | [5 empty] | 73254 |  |  |  | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
[10 empty] | 3 | Подсыпка дворовой территории
Итого израсходовано средств: |  |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капитальный ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
|  |  | 709813.4405 |  |  | 3000 |  | 5600 |  | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[10 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [5 empty] | _____________________________ |  |  | м.п. | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[10 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[10 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц
[10 empty] | 10 | Покраска подъездных дверей -4 подъезда