## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Вокзальная, дом № 15 | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
Общая площадь |  |  | 4672.5 |  | м. кв. |  |  |  |  | 1 | Герметизация межблочных швов | 71.5 | кв. 65,82
№ |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолженность за31.12.2015 г. |  | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 2 | Установка входных метал-х дверей в под. №6 | 1 | Заявления жильцов 6 подъезда, протокол
1 | Содержание и текущий ремонт | 125899.36 |  | 899350.17 |  | 889707.69 | 9642.48 |  | 125395.8 | 3 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
2 | Капитальный ремонт |  |  | 62970.14 |  | 73116.18 | 0 |  |  | 4 | Установка доводчика | 2 | Заявления жильцов 4, 6 подъезд
3 | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС | 0 |  | 8400 |  | 5600 | 2800 |  | 2800 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
| ИТОГО: | 125899.36 |  | 970720.31 |  | 968423.87 | 12442.48 |  | 128195.8 | № | Наименование | Обьём | Примечание
Содержание и текущий ремонт | [9 empty] | 1 | Замена эл. лампочек | 14 | По заявкамм жильцов в местах общего пользования и в подвальном помещении
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  |  | 2 | Установка светильников в сборе | 2 | По заявкам жильцов
1 | Расходы по агентскому договору |  |  |  |  | 41262.8475 |  |  |  | 3 | Установка эл. выключателей | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
2 | Комиссия по приему платежей |  |  |  |  | 537.3375 |  |  |  | 4 | Замена электропровода в местах общего пользования | 10 | По результатам осмотров подвалов
3 | Юридические услуги |  |  |  |  | 4023.0225 |  |  |  | 5 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
4 | Дератизация |  |  |  |  | 4136.4 |  |  |  | 6 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
5 | Расходы на материалы |  |  |  |  | 130096.4175 |  |  |  | 7 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
7 | Транспортные расходы |  |  |  |  | 40206.8625 |  |  |  | 8 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования водоотведения
8 | Заработная плата обслуживающего персонала |  |  |  |  | 459703.9125 |  |  |  | 9 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 5 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ |  |  |  |  | 92459.43 |  |  |  | 10 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 15 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
10 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита |  |  |  |  | 220642.94 |  |  |  | 11 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 22 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
11 | Работы с подрядчиками и поставщиками |  |  |  |  | 54386.075 |  |  |  | 12 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 5 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [5 empty] | 1047455.245 |  |  |  | 13 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 3 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
Расходы с поставщиками | [9 empty] | 14 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 10 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  |  | 15 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 1 | По результатам осмотров в подвальном помещении
1 | Ремонт швов |  |  |  |  | 48067 |  |  |  | 16 | Замена соединений в системе водоотведения | 2 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
ИТОГО: | [5 empty] | 48067 |  |  |  | Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
[10 empty] | № | Наименование
[10 empty] | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
Итого израсходовано средств: |  |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капитальный ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | 3 | Подсыпка дворовой территории
|  |  | 1047455.245 |  |  | 3000 |  | 5600 |  | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[10 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [5 empty] | _____________________________ |  |  | м.п. | 6 | Уборка газонов от мусора
[10 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[10 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров -3 раза в неделю
[10 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов - один раз в месяц
[10 empty] | 10 | Покраска подъездных дверей -6 подъездов
[10 empty] | 11 | Установка урн для мусора у подъездов - 6 шт.