## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [8 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [8 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Пуэтная, дом № 1 | [8 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
Общая площадь |  |  | 5900.6 |  | м. кв. |  |  |  | 1 | Установка доводчика под. №4,7,11 | 3 | Заявление собственников
№ |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолженность за31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 2 | Герметизация межблочных швов | 73 | кв. 70,102,109,117,118
1 | Содержание и текущий ремонт | 119724.33 |  | 1146369.36 |  | 1138764.61 | 7604.75 | 113175.95 | 3 | Ремонт мягкой рулонной кровли | 220 | кв.№30,49,50,59,69,80,109
2 | Капитальный ремонт |  |  | 82514.22 |  | 96736.73 | 0 |  | 4 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
3 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  |  | 19187.88 |  | 19118.5 | 69.38 |  | 5 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
4 | Средства полученные по договорам от ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | 0 |  | 5400 | 3500 | 3500 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
| ИТОГО: |  |  | 1248071.46 |  | 1260019.84 | 11174.13 | 116675.95 | № | Наименование | Обьём | Примечание
[9 empty] | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
1 | Расходы по агентскому договору |  |  |  |  | 52108.1986 |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей |  |  |  |  | 678.569 |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 38 | По заявкамм жильцов, в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги |  |  |  |  | 5080.4166 |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 4 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация |  |  |  |  | 2700 |  |  | 6 | Установка эл. выключателей | 5 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы |  |  |  |  | 164290.4058 |  |  | 7 | Замена электропровода в местах общего пользования | 48 | По результатам осмотров подвалов
7 | Транспортные расходы |  |  |  |  | 50774.663 |  |  | 8 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 5 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Заработная плата обслуживающего персонала |  |  |  |  | 580530.531 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ |  |  |  |  | 116761.0728 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 12 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
10 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита |  |  |  |  | 281169.1709 |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 108 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов. Заявления собственников на замену стояков ХВС кв.№19,20; 21,23,25,27, 29; 34,36,38,40; 73,75,77,79; 31,33,35,37,39; 117,119; 94,96,98,100; 81,83,85,87,89(туалет); 83,85,87,89; 93,95,97,99;
11 | Работы с поставщиками |  |  |  |  | 49108.682 |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 37 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [5 empty] | 1303201.7097 |  |  | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 130 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
Расходы с подрядчиками | [8 empty] | 14 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 2.5 | По результатам осмотров в подвальном помещении
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 4 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
1 | Ремонт швов |  |  |  |  | 57458 |  |  | 16 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.
2 | Ремонт мягкой рулонной кровли |  |  |  |  | 242065 |  |  | 17 | Установка автоматов 40-А | 2 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
ИТОГО: | [5 empty] | 299523 |  |  | 18 | Установка автоматов 25-А | 3 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
[9 empty] | 19 | Наконечники алюм-е | 8 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  | Капитальный ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | № | Наименование
|  | 1303201.7097 |  | 299523 |  | 5400 |  |  | 1 | Покос травы
[9 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [5 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 3 | Подсыпка дворовой территории
[9 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[9 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[9 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[9 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[9 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[9 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц