## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [8 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [8 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Пуэтная, дом № 4 | [8 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
Общая площадь |  |  | 2337 |  | м. кв. |  |  |  | 1 | Установка доводчика под. №3 | 1 | Заявление собственников
№ |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолженность за31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 2 | Герметизация межблочных швов | 135.2 | кв. 4,7,10,13
1 | Содержание и текущий ремонт | 69205.07 |  | 454743.67 |  | 439472.5 | 15271.17 | 79400.81
2 | Капитальный ремонт |  |  | 33933.3 |  | 39490.99 | -5557.69 |  | 4 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
3 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  |  | 12814.44 |  | 12332.18 | 482.26 |  | 5 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
4 | Средства полученные по договорам от ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | 0 |  | 5400 | 3500 | 3500 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
| ИТОГО: |  |  | 501491.41 |  | 496695.67 | 13695.74 | 82900.81 | № | Наименование | Обьём | Примечание
[9 empty] | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
1 | Расходы по агентскому договору |  |  |  |  | 20638.047 |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей |  |  |  |  | 268.755 |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 15 | По заявкамм жильцов, в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги |  |  |  |  | 2012.157 |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 2 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация |  |  |  |  | 3132 |  |  | 6 | Установка эл. выключателей | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы |  |  |  |  | 65069.091 |  |  | 7 | Замена электропровода в местах общего пользования | 1 | По результатам осмотров подвалов
6 | Транспортные расходы |  |  |  |  | 20109.885 |  |  | 8 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 1 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала |  |  |  |  | 229925.745 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ |  |  |  |  | 46244.556 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 10 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита |  |  |  |  | 111360.26 |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 25 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов. Заявления собственников на замену стояков ХВС кв.№5,8; 34,38,42,46,50.
10 | Работы с поставщиками |  |  |  |  | 33179.39 |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 8 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [5 empty] | 531939.886 |  |  | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 14 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
Расходы с подрядчиками | [8 empty] | 14 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 6 | По результатам осмотров в подвальном помещении
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 10 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
1 | Ремонт швов |  |  |  |  | 45000 |  |  | 16 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.
[9 empty] | 17 | Установка автоматов 40-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
ИТОГО: | [5 empty] | 45000 |  |  | 18 | Установка эл. патрона | 2 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
[9 empty] | 19 | Наконечники алюм-е | 2 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  | Капитальный ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | № | Наименование
|  | 531939.886 |  | 3000 |  | 5400 |  |  | 1 | Покос травы
[9 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [5 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 3 | Подсыпка дворовой территории
[9 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[9 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[9 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[9 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[9 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[9 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц