## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Пролетарский пр., дом №49 | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
[11 empty] | Герметизация межблочных швов | 15.7 | По заявкам собственников кв. №8
[10 empty] | 1 | Установка урн для мусора | 2 | По заявкам собственников
Общая площадь |  |  |  | 1213.9 |  | м. кв. |  |  |  | 2 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
№ |  |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолжен-сть 31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г.
1 | Содержание и текущий ремонт |  | 40721.92 |  | 234927.44 |  | 243106.13 | -8178.69 | 27804.06 | 3 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
2 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | Демонтаж аварийного козырька козырька над входом в подвальное помещение | 1 | Заявление собственников
3 | Капитальный ремонт |  |  |  | 16482.14 |  | 21221.31 | -4739.17
4 | Средства полученные по договорам от ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | 0 |  | 8400 |  | 5400 | 3000 | 3000 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
5 | Юридические лица |  | 3924.87 |  | 10126.06 |  | 7679.61 | 2446.45 | 6371.32 | № | Наименование | Обьём | Примечание
| ИТОГО: |  | 44646.79 |  | 269935.64 |  | 277407.05 | -7471.41 | 37175.38 | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
1 | Расходы по агентскому договору | [5 empty] | 10719.9509 |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей | [5 empty] | 139.5985 |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 5 | По заявкамм жильцов, в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги | [5 empty] | 1045.1679 |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 4 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация | [5 empty] | 880.47 |  |  | 6 | Замена электропровода в местах общего пользования | 25 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы | [5 empty] | 33798.6177 |  |  | 7 | Установка эл. патронов | 1 | Требованя ресурсоснабжающего предприятия
6 | Транспортные расходы | [5 empty] | 17839.4744 |  |  | 8 | Замена трубопр-да теплосн-я | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала | [5 empty] | 119429.5515 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ | [5 empty] | 24020.6532 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 12 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита | [5 empty] | 57843.49 |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 5 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов.
10 | Работы с поставщиками и подрядчиками | [5 empty] | 32092.8 |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 3 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [6 empty] | 297809.7741 |  |  | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
[10 empty] | 14 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 1.5 | По результатам осмотров в подвальном помещении
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капит.ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 2 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
|  | 297809.7741 |  |  | 0 |  | 5400 |  |  | 16 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.
[10 empty] | 17 | Установка автоматов 16-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
[10 empty] | 18 | Наконечники алюминивые | 2 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
[10 empty] | № | Наименование
[10 empty] | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [6 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 3 | Подсыпка дворовой территории
[10 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[10 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[10 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[10 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[10 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[10 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц
[10 empty] | 10 | Ремонт бетонных полов в тамбуре подъезда №2
[10 empty] | 11 | Монтаж освещения чердачного помещения