## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Пролетарский пр., дом №63 | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
Общая площадь |  |  |  | 2297.4 |  | м. кв. |  |  |  | 1 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
№ |  |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолжен-сть 31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г.
1 | Содержание и текущий ремонт |  | 64132.97 |  | 446339.04 |  | 436319.94 | 10019.1 | 71967.27 | 2 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
2 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  |  |  | 12957.6 |  | 12653.73 | 303.87 |  | 3 | Изготовление и монтаж козырька над входом в подвальное помещение | 1 | Заявление собственников
3 | Капитальный ремонт |  |  |  | 14872.78 |  | 17361.45 | -2488.67
4 | Средства полученные по договорам от ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | 0 |  | 8400 |  | 5600 | 2800 | 2800 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
5 | Юридические лица |  | 5945.94 |  | 15469.6 |  | 18589.74 | -3120.14 | 2825.8 | № | Наименование | Обьём | Примечание
| ИТОГО: |  | 70078.91 |  | 498039.02 |  | 490524.86 | 7514.16 | 77593.07 | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
1 | Расходы по агентскому договору | [5 empty] | 20288.3394 |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей | [5 empty] | 264.201 |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 14 | По заявкамм жильцов, в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги | [5 empty] | 1978.0614 |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 11 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация | [5 empty] | 3731.4 |  |  | 6 | Замена электропровода в местах общего пользования | 58 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы | [5 empty] | 63966.5082 |  |  | 7 | Установка эл. патронов | 6 | Требованя ресурсоснабжающего предприятия
6 | Транспортные расходы | [5 empty] | 33762.5904 |  |  | 8 | Замена трубопр-да теплосн-я | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала | [5 empty] | 226029.699 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ | [5 empty] | 45460.9512 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита | [5 empty] | 109473.29 |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов.
10 | Работы с поставщиками и подрядчиками | [5 empty] | 59669.05 |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [6 empty] | 564624.0906 |  |  | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
[10 empty] | 14 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 10 | По результатам осмотров в подвальном помещении
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капит.ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 14 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
|  | 550630.6272 |  |  | 0 |  | 5600 |  |  | 16 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.
[10 empty] | 17 | Установка автоматов 16-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
[10 empty] | 18 | Наконечники алюминивые | 2 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
[10 empty] | № | Наименование
[10 empty] | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [6 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 3 | Подсыпка дворовой территории
[10 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[10 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[10 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[10 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[10 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[10 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц
[10 empty] | 10 | Вывоз мусора после пожара