## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Каменева , дом № 10 | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
Общая площадь |  |  |  | 1804.1 |  | м. кв. |  |  |  | 1 | Установка отливов на козырьки подъздов | 2 | Заявление собственников
№ |  |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолжен-сть 31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 2 | Установка доводчика под.№1 | 1 | Заявление собственников
1 | Содержание и текущий ремонт |  | 62905.58 |  | 350501.16 |  | 354008.43 | -3507.27 | 53238.75 | 3 | Установка ограждений | 27 | Заявление собственников
2 | Техническое обслуживание теплового счётчика |  |  |  | 10175.52 |  | 10279.06 | 0 |  | 4 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
3 | Капитальный ремонт |  |  |  | 25608.84 |  | 31664.86 | 0 |  | 5 | Ликвидация воздушных пробок при регулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
4 | Средства полученные по договорам от ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | 0 |  | 8400 |  | 5100 | 3300 | 3300 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
5 | Юридические лица |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | № | Наименование | Обьём | Примечание
| ИТОГО: |  | 62905.58 |  | 394685.52 |  | 401052.35 | -207.27 | 56538.75 | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
1 | Расходы по агентскому договору | [5 empty] | 15932.0071 |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей | [5 empty] | 207.4715 |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 14 | По заявкамм жильцов, в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги | [5 empty] | 1553.3301 |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 3 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация | [5 empty] | 2531.2 |  |  | 6 | Замена электропровода в местах общего пользования | 2 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы | [5 empty] | 50231.5563 |  |  | 7 | Замена эл. выключателя | 1 | Требованя ресурсоснабжающего предприятия
6 | Транспортные расходы | [5 empty] | 15524.2805 |  |  | 8 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала | [5 empty] | 177496.3785 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ | [5 empty] | 35699.5308 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита | [5 empty] | 85967.07 |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 3 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов.
10 | Работы с поставщиками и подрядчиками | [5 empty] | 30797.33 |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 10 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [6 empty] | 415940.1548 |  |  | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 21 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
Расходы с подрядчиками | [9 empty] | 14 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 1 | По результатам осмотров в подвальном помещении
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 2 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
1 | Поверка тепловой группы учёта, ремонт ПРЭМА. | [5 empty] | 38900 |  |  | 16 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.
[10 empty] | 17 | Установка автоматов 40-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
ИТОГО: | [6 empty] | 38900 |  |  | 18 | Наконечники алюминивые | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капит.ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | № | Наименование
|  | 415940.1548 |  |  | 39000 |  | 5100 |  |  | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [6 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 3 | Подсыпка дворовой территории
[10 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[10 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[10 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[10 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[10 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[10 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц
[10 empty] | 10 | Установка скамеек - 2шт.