## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Каменева , дом № 12 | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
[10 empty] | 1 | Устройство навеса над подвалом | 2
Общая площадь |  |  |  | 2710.2 |  | м. кв. |  |  |  | 2 | Установка доводчика под. №1 | 1 | Заявление собственников
№ |  |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолжен-сть 31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 3 | Оштукатуривание фасада | 22 | кв. 13,26,38
1 | Содержание и текущий ремонт |  | 64526.9 |  | 457915.8 |  | 450004.04 | 7911.76 | 61803.4 | 4 | Ремонт мягкой рулонной кровли | 82.2 | кв.№26,38
2 | Капитальный ремонт |  |  |  | 0 |  | 10899.46 | 0 |  | 5 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
3 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  |  |  | 15286.08 |  | 15021.88 | 0 |  | 6 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
4 | Средства полученные по договорам от ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | 0 |  | 8400 |  | 5100 | 3300 | 3300 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
5 | Юридические лица |  | 4907.15 |  | 25845.21 |  | 32211.98 | -6366.77 | -1459.62 | № | Наименование | Обьём | Примечание
| ИТОГО: |  | 69434.05 |  | 507447.09 |  | 513237.36 | 4844.99 | 63643.78 | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
1 | Расходы по агентскому договору | [5 empty] | 23933.7762 |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей | [5 empty] | 311.673 |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 10 | По заявкамм жильцов, в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги | [5 empty] | 2333.4822 |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 4 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация | [5 empty] | 4487.4 |  |  | 6 | Замена электропровода в местах общего пользования | 20 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы | [5 empty] | 75460.0986 |  |  | 7 | Установка задвижек Д-80 в тепловом пункте. Узел учёта тепловой энергии. | 2 | Требованя ресурсоснабжающего предприятия
6 | Транспортные расходы | [5 empty] | 23321.271 |  |  | 8 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала | [5 empty] | 266643.027 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ | [5 empty] | 53629.4376 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 12 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита | [5 empty] | 129143.5934 |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 35 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов. Заявления собственников на замену стояков ХВС кв.№41,45,49,53; 17,20,23,26
10 | Работы с поставщиками и подрядчиками | [5 empty] | 37347.6 |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 12 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [6 empty] | 616611.359 |  |  | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 34 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
Расходы с подрядчиками | [9 empty] | 14 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 17 | По результатам осмотров в подвальном помещении
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 29 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
1 | Оштукатуривание фасада | [5 empty] | 16323 |  |  | 16 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.
2 | Ремонт мягкой рулонной кровли | [5 empty] | 31840 |  |  | 17 | Установка автоматов 40-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
ИТОГО: | [6 empty] | 48163 |  |  | 18 | Наконечники алюминивые | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капит.ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | № | Наименование
|  | 616611.359 |  |  | 46840 |  | 5100 |  |  | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [6 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 3 | Подсыпка дворовой территории
[10 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[10 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[10 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[10 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[10 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[10 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц
[10 empty] | 10 | Косметический ремонт под.№2,3,4,
[10 empty] | 11 | Установка скамеек 2 шт.