## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Мосорина , дом №6 | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
[10 empty] | 1 | Заделка деформационных швов | 40 | Предписание
Общая площадь |  |  |  | 3596 |  | м. кв. |  |  |  | 2 | Установка доводчика под. №1 | 1 | Заявление собственников
№ |  |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолжен-сть 31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 3 | Ремонтные работы плит перекрытий в подвальном помещении | 35 | Предписание
1 | Содержание и текущий ремонт |  | 121002.74 |  | 698631.6 |  | 681249.95 | 17381.65 | 131126.81 | 4 | Ремонтные работы по заделке трещины в подъезде №5 |  | Предписание
2 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  |  |  | 20281.88 |  | 19793.26 | 488.62 |  | 5 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
3 | Капитальный ремонт |  |  |  | 21311.4 |  | 29057.6 | -7746.2 |  | 6 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
4 | Средства полученные по договорам от ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | 0 |  | 8400 |  | 5100 | 3300 | 3300 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
5 | Юридические лица |  | 26666.54 |  | 139335 |  | 0 | 139335 | 166001.54 | № | Наименование | Обьём | Примечание
| ИТОГО: |  | 147669.28 |  | 887959.88 |  | 735200.81 | 152759.07 | 300428.35 | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
1 | Расходы по агентскому договору | [5 empty] | 31756.276 |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей | [5 empty] | 413.54 |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 20 | По заявкамм жильцов, в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги | [5 empty] | 3096.156 |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 5 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация | [5 empty] | 2268 |  |  | 6 | Замена электропровода в местах общего пользования | 200 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы | [5 empty] | 100123.428 |  |  | 7 | Гайки, шайбы, болты | 318 | Требованя ресурсоснабжающего предприятия
6 | Транспортные расходы | [5 empty] | 30943.58 |  |  | 8 | Динрейка | 21 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала | [5 empty] | 353792.46 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ | [5 empty] | 71157.648 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 12 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита | [5 empty] | 171352.8 |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 20 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов.
10 | Работы с поставщиками и подрядчиками | [5 empty] | 43557.12 |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [6 empty] | 808461.008 |  |  | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 22 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
Расходы с подрядчиками | [9 empty] | 14 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 6 | По результатам осмотров в подвальном помещении
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 10 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
1 | Поверка ПРЭМа | [5 empty] | 4500 |  |  | 16 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.
2 | Обследование фасада и подвального помещения для проведения ремонтных работ | [5 empty] | 57000 |  |  | 17 | Установка автоматов 40-А | 66 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
[10 empty] | 18 | Наконечники алюминивые | 40 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
3 | Проведение работ по ремонту плит перекрытий в подвале№1, Заделка деформационных швов и трещины в под. №5(лок-я смета) | [5 empty] | 99893 |  |  | 19 | Пломбы | 62
Итого | [6 empty] | 161393 |  |  | 20 | Эл. выключатель | 2
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капит.ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | № | Наименование
|  | 808461.008 |  |  | 29057 |  | 5100 |  |  | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [6 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 3 | Подсыпка дворовой территории
[10 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[10 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[10 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[10 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[10 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[10 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц
[10 empty] | 10 | Подвоз торфа для клумб
[10 empty] | 11 | Замена стёкол в под.№5-2 этаж
[10 empty] | 12 | Установка ограждений под. №4