| ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказание услуг |  | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| 1 |  | Обеспечение функционирования всех общедомовых инженерных систем и оборудования дома (вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных норм. |  | постоянно |  | 15352,00 |  | 0,91 |
| 2 |  | Ремонт электропроводки в местах общего пользования. |  | по мере необходимости |  | 10965,72 |  | 0,65 |
| 3 |  | устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации |  | по мере необходимости |  | 6579,43 |  | 0,39 |
| 4 |  | устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления |  | по мере необходимости |  | 6579,43 |  | 0,39 |
| 5 |  | устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств |  | по мере необходимости |  | 6579,43 |  | 0,39 |
| 6 |  | прочистка канализационного лежака |  | по мере необходимости |  | 5482,86 |  | 0,32 |
| 7 |  | проверка исправности канализационных вытяжек |  | 2 раза в год |  | 3289,71 |  | 0,19 |
| 8 |  | проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  | 2 раза в год |  | 1096,57 |  | 0,06 |
| 9 |  | частичный ремонт кровли |  | по мере необходимости |  | 24124,57 |  | 1,43 |
| 10 |  | проверка заземления оболочки электрокабеля,замеры сопротивления изоляции проводки |  | 2 раза в год |  | 6579,43 |  | 0,39 |
| 11 |  | ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления |  | 1 раз в год |  | 10965,72 |  | 0,65 |
| 12 |  | восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных помещениях |  | по мере необходимости |  | 10965,72 |  | 0,65 |
| 13 |  | остекление и закрытие чердачных слуховых окон |  | по мере необходимости |  | 4386,29 |  | 0,26 |
| 14 |  | замена разбитых стекол окон,ремонт входных дверей в подъездах |  | по мере необходимости |  | 4386,29 |  | 0,26 |
| 15 |  | установка пружин или доводчиков на входных дверях |  | по мере необходимости |  | 4386,29 |  | 0,26 |
| 16 |  | ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов |  | 2 раза в год |  | 3289,71 |  | 0,19 |
| 17 |  | ремонт труб наружного водостока |  | по мере необходимости |  | 2193,14 |  | 0,13 |
| 18 |  | уборка мусора с газона, очистка урн |  | 5 раз в неделю |  | 10965,72 |  | 0,65 |
| 19 |  | уборка мусора на контейнерных площадках |  | 3 раза в неделю |  | 10965,72 |  | 0,65 |
| 20 |  | сдвижка и подметание снега при снегопаде |  | по мере необходимости (начало работ не позднее 5 часов после начала снегопада; |  | 10965,72 |  | 0,65 |
| 21 |  | вывоз твердых бытовых отходов |  | по графику |  | 19738,29 |  | 1,17 |
| 22 |  | Дератизация и дезинсекция |  | 2 раза в год |  | 6579,43 |  | 0,39 |
| 23 |  | Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии |  | ежемесячно |  | 4386,29 |  | 0,26 |
| 24 |  | Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы |  | ежедневно |  | 17545,14 |  | 1,04 |
| 25 |  | влажная уборка подъездов |  | по графику |  | 10965,72 |  | 0,65 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 219314,20 |  | 12,96 |
| Ген. директор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "УК-ЦКО" |  |  |  |  |  | В.Г. Климентовский |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказание услуг |  | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв. метр общей площади ( рубле в месяц) |  |
| 1 | мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования |  | 2 раза в год |  | 546,59 |  | 0,03 |  |
| 2 | уборка чердачного и подвального помещений |  | 2 раза в год |  | 819,89 |  | 0,05 |  |
| 3 | устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки. |  | по мере необходимости |  | 819,89 |  | 0,05 |  |
| 4 | ликвидация наледи |  | по мере необходимости |  | 819,89 |  | 0,05 |  |
| 5 | сбрасывание снега с крыши, сбивание сосулек |  | по мере необходимости |  | 1366,48 |  | 0,08 |  |
| 6 | протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования |  | 2 раза в год |  | 546,59 |  | 0,03 |  |
| 7 | регулировка и наладка систем отопления |  | 2 раза в год |  | 546,59 |  | 0,03 |  |
| 8 | окраска стен помещений общего пользования. |  | по мере необходимости |  | 1093,19 |  | 0,06 |  |
| 9 | устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения |  | в течение 60 мин после получения заявки диспетером |  | 2732,97 |  | 0,16 |  |
| 10 | выполнение заявок населения |  | протечка кровли - 1 сутки; нарушение водоотвода - 5 суток; неисправность осветительного оборудования в местах общего пользования - 7 суток; неисправность электрической проводки - 3 часа |  | 4372,75 |  | 0,26 |  |
| 11 | устранение повреждений полов в местах общего пользования |  | по мере необходимости |  | 1093,19 |  | 0,06 |  |
| 12 | устранение повреждений фундаментов |  | по мере необходимости |  | 1639,78 |  | 0,10 |  |
| 13 | очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства |  | 1 раз в год |  | 1366,48 |  | 0,08 |  |
| 14 | подрезка деревьев и кустов |  | 1 раз в год |  | 1093,19 |  | 0,06 |  |
| 15 | ремонт (модернизация) внутридомовых тепловых сетей |  | по мере необходимости |  | 3826,15 |  | 0,23 |  |
| 16 | восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения |  | по мере необходимости |  | 1639,78 |  | 0,10 |  |
| 17 | ремонт (замена) внутридомовых сетей водоснабжения |  | по мере необходимости |  | 3826,15 |  | 0,23 |  |
| 18 | ремонт, замена внутридомовых сетей канализации |  | по мере необходимости |  | 3826,15 |  | 0,23 |  |
| 19 | замена дверей в местах общего пользования. |  | по мере необходимости |  | 2186,37 |  | 0,13 |  |
| 20 | восстановление (ремонт) дверей и оконных откосов. |  | по мере необходимости |  | 1366,48 |  | 0,08 |  |
| 21 | ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток. |  | по мере необходимости |  | 546,59 |  | 0,03 |  |
| 22 | окраска металических элементов лестниц. |  | по мере необходимости |  | 546,59 |  | 0,03 |  |
| 23 | ремонт, замена шкафов вводных и вводнораспределительных устройств. |  | по мере необходимости |  | 4372,75 |  | 0,26 |  |
| 25 | ремонт, объектов внешнего благоустройства. |  | по мере необходимости |  | 3006,26 |  | 0,18 |  |
| 26 | устранение повреждений стен, в т.ч. В подвалах и чердаках |  | 2 раза в год |  | 819,89 |  | 0,05 |  |
| 27 | окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях |  | 1 раз в год |  | 819,89 |  | 0,05 |  |
| 28 | ремонт и утепление дверей с лестничных площадок на чердак |  | 1 раз в год |  | 710,57 |  | 0,04 |  |
| 29 | ремонт, промывка отопительных элементов |  | 1 раз в год |  | 1257,17 |  | 0,07 |  |
| 30 | ремонт замена внутридомовых электрических сетей |  | по мере необходимости |  | 819,89 |  | 0,05 |  |
| 31 | ремонт, замена осветительных установок общего пользования |  | по мере необходимости |  | 819,89 |  | 0,05 |  |
| 32 | восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб |  | 1 раз в год |  | 546,59 |  | 0,03 |  |
| 33 | строительство объектов внешнего благоустройства. |  | по мере необходимости |  | 3006,26 |  | 0,18 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 54659,33 |  | 3,23 |  |
| Ген. директор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "УК-ЦКО" |  |  |  |  | В.Г. Климентовский |  |  |  |

Информация об услугах связанных с достижением целей  управления и их стоимости

| Наименование | Содержание | Периодичность выполнения работ и оказание услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет собственников помещений в многоквартирном доме | Учет и регистрацию граждан по месту жительства и пребывания в многоквартирных домах находящихся в управлении ООО «УК-ЦКО» по договору осуществляет ООО «РЦ» | постоянно | 660000,00 | 9,68 |
| Услуги по начислению и сбору платы за содержание общего имущества многоквартирного дома | Услуги по начислению и сбору платы за жилое помещение по договору осуществляет ООО «РЦ» | постоянно | 162250,00 | 2,38 |
| Юридические услуги | Услуги по ведению претензионной работы по договору осуществляет ООО «РЦ» | постоянно | 72000,00 | 1,06 |
| Услуги по начислению и сбору платы за коммунальные услуги | Услуги по начислению и сбору платы за коммунальные услуги осуществляют непосредственно поставщики коммунальных ресурсов | - | - | - |